|  |  |
| --- | --- |
| **LOTTO 1: ARREDO AULE E SPAZI COMUNI** | Codice di riferimento |
| *Distributore sapone liquido in acciaio a parete* | **DS** |
| Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto | |

Distributore di sapone liquido a parete con serbatoio verticale in acciaio AISI 304 min, finitura cromata. Erogazione sapone tramite pulsante. Capacità 800 ml pari a 500 dosi. Dim. mm 265x120x120mm

|  |
| --- |
| Immagine del prodotto a titolo esemplificativo |

