| LOTTO 3: AUDIO VIDEO | Codice di riferimento |
| --- | --- |
| Pannelli ad incasso audiovideo per relatori | PAN |
| Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto |  |

Pannello connessioni audiovideo in alluminio a scomparsa comprensivo di presa di alimentazione shuko universale, presa di rete rj45, ingresso xlr per microfono, presa hdmi.

Certificazioni essenziali

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di

pubblico spettacolo.

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4.

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate :

UNI EN 1335:2000

Omologazione classe 1IM