## Foglio1
SCHEDE DESCRITTIVE APPARECCHIATURE : LOTTO 1
Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature dovranno permettere che ogni attività possa essere eseguita nel rispetto delle norme di legge e di buona e corretta progettazione e realizzazione. Dovranno inoltre garantire i criteri di ergonomia, buona tecnica di costruzione e sicurezza, essendo tali da minimizzare: • rischi derivanti da utilizzo di prodotti tossici e pericolosi; • rischi derivanti da folgorazioni elettriche; • rischi derivanti da inquinamento atmosferico ed ambientale; • rischi derivanti da incendio.
Tutte le dimensioni si devono intendere con un discostamento massimo del +/- 5% da quelle indicate nelle singole schede tecniche. Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di conformità, emessi da Enti di certificazione.
LOTTO 1 : Apparecchiature
APPARECCHIATURE LABORATORIO DIABETOLOGIA • Bilancia per adulti (CODICE BA) • Biotensiometro (CODICE BT) • Dispositivo pungidito (CODICE PD) • Dispositivo per test di termocezione (CODICE TM) • Glucometro (CODICE GLU) • Pulsiossimetro (CODICE PS) • Sfignomanometro (CODICE SF) Disposizioni generali Certificazioni: I banchi da laboratorio dovranno essere certificati da Ente riconosciuto in ambito europeo secondo le normative di seguito riportate: • Marchio CE La ditta offerente dovrà presentare in fase di gara la certificazione sopra riportate. Non sono da considerarsi valide dichiarazioni di conformità alla norma da parte del costruttore o di ente non riconosciuto in ambito europeo.
BA - BILANCIA PER ADULTI
Descrizione BILANCIA PER ADULTI
Requisiti • Conforme alla normativa 93/42CE; • completa di altimetro; • verifica metrologica medicale in conformità alla 90/385/CEE; • verifica metrologica medicale di classe IIII; • portata massima sino a 200 Kg; • divisione fino a 200g.
BT - BIOTENSIOMETRO
Descrizione BIOTENSIOMETRO
Requisiti • Alimentato a batteria; • Pressione tarata; • Incremento del voltaggio ad andamento costante; • Display per la visualizzazione dei risultati; • Certificato EN60601-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3.
PD - DISPOSITIVO PUNGIDITO
Descrizione DISPOSITIVO PUNGIDITO
Requisiti • essere latex free; • consentire una diversa profondità di penetrazione (almeno 2 livelli di penetrazione selezionabili); • movimento che contenga il dolore.
TC - DISPOSITIVO PER TEST DI TERMOCEZIONE
Descrizione DISPOSITIVO PER TEST DI TERMOCEZIONE
Requisiti • funzionamento a batteria; • facce termoriscaldate; • elevata autonomia; • display per la visualizzazione dei risultati.
PS - PULSIOSSIMETRO
Descrizione sintetica Pulsiossimetro
Requisiti • Palmare Compatto E Leggero Per Il Trasporto • Display Almeno Di 2.4” Oled Ad Alta Risoluzione ( 320x240 Pixel) • Dotato Di Sensore Di Gravita’ Per Il Cambio Di Direzione De Display Automatico • Allarmi Visivi E Sonori Per Livello Alto Basso Di Perfusione E Frequenza Cardiaca • I Limiti Degli Allarmi Devono Essere Regolabili • Protezione Involucro Contro Ingresso Dei Liquidi • Batterie Standard Al Litio O Batteria Ricaricabile • In Grado Di Monitorare Per 16 Ore In Continuo • Deve Essere In Grado Di Monitorare Almeno 6000 Misurazioni, Memorizzabili E Rivedibili • Peso Inferiore Ai 200 G • Deve Essere Completo Di Sonda Spo12 Adulto • Deve Essere Completo Di Modulo Ecg Con Cavo A 3 Derivazioni
SF- SFIGMOMANOMETRO
Descrizione Sfigmomanometro
Requisiti • Misurazione della pressione non invasiva elettronicamente estemporanea e programmabile
GLU - GLUCOMETRO
Descrizione Glucometro
Requisiti • ISO 15197:2013; • Alimentazione batteria; • Assenza necessità codifica manuale del dato; • Visualizzazione glicemia mg/dl; • Campionamento per capillarità; • Avviso campione non sufficiente; • Disattivazione automatica; • Applicativi e software a marchio CE; • Tempo misurazione glicemia < 6 sec; • Manuale istruzioni in italiano; • Manuale d’uso semplificato in italiano; • Range dell’ematocrito compreso almeno tra 30% - 50%; • Range di misurazione della glicemia compreso almeno tra 20 - 500 mg/dl; • Volume del campione di sangue capillare < 1,5 μL; • Capacità di memorizzazione di un nr di test non < 350; • Misurazione glicemia e chetonemia; • Scadenza strisce a confezione aperta minimo 3 mesi; • Confezionamento strisce non > a 50 unità; • Possibilità di verifica dell’attendibilità dei risultati con soluzioni di controllo (soluzione disponibile gratuitamente su richiesta dei centri diabetologici prescrittori); • Temperatura conservazione strisce compreso almeno tra 15° e 30°; • Temperatura ambientale tollerata compresa almeno da +10° a +40°; • Umidità ambientale tollerata almeno da 25% a 80%. • Lancette pungidito monouso