## Foglio1
SCHEDE DESCRITTIVE APPARECCHIATURE : LOTTO 1
Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature dovranno permettere che ogni attività possa essere eseguita nel rispetto delle norme di legge e di buona e corretta progettazione e realizzazione. Dovranno inoltre garantire i criteri di ergonomia, buona tecnica di costruzione e sicurezza, essendo tali da minimizzare: • rischi derivanti da utilizzo di prodotti tossici e pericolosi; • rischi derivanti da folgorazioni elettriche; • rischi derivanti da inquinamento atmosferico ed ambientale; • rischi derivanti da incendio.
Tutte le dimensioni si devono intendere con un discostamento massimo del +/- 5% da quelle indicate nelle singole schede tecniche. Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di conformità, emessi da Enti di certificazione.
LOTTO 1 : Apparecchiature
APPARECCHIATURE LABORATORIO PEDIATRICO • Bilancia per adulto ( CODICE BA) • Bilancia per bambino/neonato (CODICE BB) • Lettino per bambino ( CODICE LB) Disposizioni generali Certificazioni: I banchi da laboratorio dovranno essere certificati da Ente riconosciuto in ambito europeo secondo le normative di seguito riportate: • Marchio CE La ditta offerente dovrà presentare in fase di gara la certificazione sopra riportate. Non sono da considerarsi valide dichiarazioni di conformità alla norma da parte del costruttore o di ente non riconosciuto in ambito europeo.
BA- BILANCIA PER ADULTI
Descrizione BILANCIA PER ADULTI CON ALTIMETRO
Requisiti • Conforme alla normativa 93/42CE; • completa di altimetro; • verifica metrologica medicale in conformità alla 90/385/CEE; • verifica metrologica medicale di classe IIII; • portata massima sino a 200 Kg; • Divisione fino a 200g.
BB - BILANCIA PER BAMBINO/NEONATO
Descrizione BILANCIA PER BAMBINI /NEONATI
Requisiti • Struttura: base e visore in ABS; • Colonna in alluminio anodizzato, • piatto in ABS, • Alimentatore 15V 300mA DC; • alimentatore e batterie ricaricabili; • Direttiva metrica 90/384/CEE Classe di precisione III • Dispositivo medico 93/42/CEE Classe di rischio I, con funzione di misura; • Alimentatore esterno; • Staffe sicurezza; • Piedini regolabili; • Livella; • Statimetro telescopico baby (35~80 cm).
LB - LETTINO PER BAMBINO
Descrizione Lettino per bambino
Requisiti • Basamento metallico verniciato • schienale regolabile con pompa a gas; • piani imbottiti e rivestiti in materiale lavabile, disinfettabile ed ignifugo; • completo di portarotolo. • Dim. 190x60/70x80h..