## Foglio1
SCHEDE DESCRITTIVE APPARECCHIATURE : LOTTO 1
Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature dovranno permettere che ogni attività possa essere eseguita nel rispetto delle norme di legge e di buona e corretta progettazione e realizzazione. Dovranno inoltre garantire i criteri di ergonomia, buona tecnica di costruzione e sicurezza, essendo tali da minimizzare: • rischi derivanti da utilizzo di prodotti tossici e pericolosi; • rischi derivanti da folgorazioni elettriche; • rischi derivanti da inquinamento atmosferico ed ambientale; • rischi derivanti da incendio.
Tutte le dimensioni si devono intendere con un discostamento massimo del +/- 5% da quelle indicate nelle singole schede tecniche. Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di conformità, emessi da Enti di certificazione.
LOTTO 1 : Apparecchiature
APPARECCHIATURE LABORATORIO CARDIOLOGIA • Ecografo (CODICE ECO) • Elettrocardiografo (CODICE ECG) • Holter cardiaco (CODICE HC) • Pulsiossimetro (CODICE PS) • Sfignomanometro (CODICE SF) Disposizioni generali Certificazioni: I banchi da laboratorio dovranno essere certificati da Ente riconosciuto in ambito europeo secondo le normative di seguito riportate: • Marchio CE La ditta offerente dovrà presentare in fase di gara la certificazione sopra riportate. Non sono da considerarsi valide dichiarazioni di conformità alla norma da parte del costruttore o di ente non riconosciuto in ambito europeo.
ECO - Ecografo
Descrizione SISTEMA DI INDAGINE DIAGNOSTICA MEDICA - ECOGRAFO
Requisiti • Sistema operativo Windows • Peso non superiore a 80 kg • Rumorosità contenuta <36db • Connettibilità di sonde convex, lineari, sector phased array, Pencil CW, sonde volumetriche 3D • (3D addominali, 3D endocavitarie) ed endocavitarie elettroniche ad ampio angolo di apertura • Modalità di esame: B-Mode; M-Mode; Anatomical M-Mode, Color M-Mode, Color Mode, Doppler PW, Doppler CW, TDI, TDW, Power Doppler/direzionale e tecnica colore specifica per la visualizzazione dei flussi lenti • Monitor a tecnologia LED, con diagonale di almeno 21.5”, montato su braccio orientabile • Touch Screen da 10” con elevata risoluzione a tecnologia LED • Guadagno settoriale TGC su almeno 8 cursori con funzione di memorizzazione delle curve • Connessione contemporanea di 4 trasduttori imaging a tecnologia pin-less • Profondità di lavoro di almeno 30 cm • Range dinamico di almeno 256 db visualizzabile a monitor con incremento di 1db • Dotato di funzione di ottimizzazione automatica dell’immagine b-mode e doppler • Software per l’ottimizzazione automatica della ROI e steering del colore e del volume campione doppler PW • Power doppler direzionale ad altissima risoluzione • Software che utilizza la tecnica colore ad altissima risoluzione per la visualizzazione del microcircolo • Zoom panoramico su immagine in tempo reale, congelata e da immagini provenienti da Hard Disk, con elevato ingrandimento e zoom selezionabile con ROI in real time e in modalità freeze con ingrandimento max x 16 • Funzione che consente di eseguire precise misurazioni in modalità B-Mode e Doppler PW/CW • Il sistema deve permettere la visualizzazione sullo schermo delle immagini precedentemente archiviate durante l’esecuzione dell’esame (pre view delle immagini) • Modifica in post processing del guadagno totale, contrasto, eccanche da immagini provenienti da Hard Disk • Software di soppressione dello speckle noise attivo con tutti i trasduttori imaging • Software Spatial Compound Image attivo su trasduttori lineari e convex • Il sistema permette di effettuare misure sia per il b-mode e doppler su immagini precedentemente archiviate su Hard Disk • Software di misurazione completo per ogni tipo di applicazione • Software dedicato per il miglioramento della visualizzazione dell’ago durante le operazioni di biopsia. • Alimentazione con batteria integrata • ll sistema deve permettere la creazione di referti con relative immagini e la stampa direttamente su stampante laser/getto di inchiostro • Sistema di archivio dati/immagini/filmati integrato su Hard Disk a stato solido (SSD) di ampia capacità 500 GB • Masterizzatore CD/DVD integrato nel sistema, con possibilità di masterizzare dati sia in formato DICOM che in formati compatibili Windows (JPEG, BMP,TIFF) • Stampante termica B/N • Connettibilità di periferiche di memorizzazione (H.D. esterni, pen drive) e di stampa compatibili con Windows • Sonda convex multifrequenza con funzioni di seconda armonica tissutale e Power Pulse Inversion Harmonic Imaging, compound Imaging, frequenza variabile da 1 a 7 MHz • Sonda lineare multifrequenza, con funzioni di seconda armonica e Power Pulse Inversion Harmonic Imaging, compound Imaging, frequenza variabile da 3 a 14 MHz superficie di appoggio 40 mm • Sonda phased array a matrice, con funzioni di seconda armonica e Power Pulse Inversion Harmonic Imaging, frequenza variabile da 1 a 5 MHz per applicazioni cardiologiche, transcraniche.
ECG- ELETTROCARDIOGRAFO
Descrizione ELETTROCARDIOGRAFO A 12 CANALI
Requisiti • Display TFT touch screen a colori da almeno 8.4” 800x600 pixel • Visualizzazione simultanea di 12 derivazioni • Modalità operativa manuale/automatica • Stampante integrate formato A4 • Inserimento delle informazioni cliniche del paziente • Misurazione ed interpretazione automatica • Analisi di circa 120 tipi di aritmie • Almeno 10.000 tracciati ECG salvabili e rivedibili (con cavo USB) • Anteprima ECG • Possibilita’ di collegamento a stampante esterna • Cavo paziente a 10 elettrodi • 4 elettrodi periferici • 6 elettrodi precordiali • 1 rotolo carta termica • 1 cavo alimentazione • 1 cavo di messa a terra • Carrello ergonomico per il trasporto completo di braccio reggi cavi
HC - HOLTER CARDIACO
Descrizione HOLTER CARDIACO
Requisiti • Dotato di software compatibile con sistema operativo windows • Display LCD • Dimensione e peso contenuti • Cavo paziente a 3 canali • Alimentato a batterie • Dotato di scheda sd rimovibile da almeno 2048 mb • Rilevamento del pacemaker • Connessione al pc tramite USB • Tempo di registrazione: almeno 24/48 ore o 7 giorni • Dotato di custodia resistente all’acqua
PS - PULSIOSSIMETRO
Descrizione sintetica Pulsiossimetro
Requisiti • Palmare Compatto E Leggero Per Il Trasporto • Display Almeno Di 2.4” Oled Ad Alta Risoluzione ( 320x240 Pixel) • Dotato Di Sensore Di Gravita’ Per Il Cambio Di Direzione De Display Automatico • Allarmi Visivi E Sonori Per Livello Alto Basso Di Perfusione E Frequenza Cardiaca • I Limiti Degli Allarmi Devono Essere Regolabili • Protezione Involucro Contro Ingresso Dei Liquidi • Batterie Standard Al Litio O Batteria Ricaricabile • In Grado Di Monitorare Per 16 Ore In Continuo • Deve Essere In Grado Di Monitorare Almeno 6000 Misurazioni, Memorizzabili E Rivedibili • Peso Inferiore Ai 200 G • Deve Essere Completo Di Sonda Spo12 Adulto • Deve Essere Completo Di Modulo Ecg Con Cavo A 3 Derivazioni
SF- Sfigmomanometro
Disposizioni generali Sfigmomanometro
Requisiti • Misurazione della pressione non invasiva