## Foglio1
SCHEDE DESCRITTIVE APPARECCHIATURE : LOTTO 1
Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature dovranno permettere che ogni attività possa essere eseguita nel rispetto delle norme di legge e di buona e corretta progettazione e realizzazione. Dovranno inoltre garantire i criteri di ergonomia, buona tecnica di costruzione e sicurezza, essendo tali da minimizzare: • rischi derivanti da utilizzo di prodotti tossici e pericolosi; • rischi derivanti da folgorazioni elettriche; • rischi derivanti da inquinamento atmosferico ed ambientale; • rischi derivanti da incendio.
Tutte le dimensioni si devono intendere con un discostamento massimo del +/- 5% da quelle indicate nelle singole schede tecniche. Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di conformità, emessi da Enti di certificazione.
LOTTO 1 : Apparecchiature
APPARECCHIATURE LABORATORIO DIETOLOGIA E OBESITA' • Bilancia per adulti (CODICE BA) • Bioimpedenziometro (CODICE BI) • Plicometro (CODICE PLI) Disposizioni generali Certificazioni: I banchi da laboratorio dovranno essere certificati da Ente riconosciuto in ambito europeo secondo le normative di seguito riportate: • Marchio CE La ditta offerente dovrà presentare in fase di gara la certificazione sopra riportate. Non sono da considerarsi valide dichiarazioni di conformità alla norma da parte del costruttore o di ente non riconosciuto in ambito europeo.
BA - BILANCIA PER ADULTI
Descrizione BILANCIA PER ADULTI
Requisiti • Conforme alla normativa 93/42CE; • completa di altimetro; • verifica metrologica medicale in conformità alla 90/385/CEE; • verifica metrologica medicale di classe IIII; • portata massima sino a 200 Kg; • divisione fino a 200g.
BI - BIOIMPEDENZIOMETRO
Descrizione BIOIMPEDENZIOMETRO
Requisiti • permette di valutare la massa cellulare ed il comparto extracellulare; • collegabile al PC tramite porta USB o seriale; • resistenza da 0 a 1000 Ohm; • reattanza da 0 a 200 Ohm; • display LCD; • dotato di valigetta di trasporto; • un cavo tetrapolare; • caricabatteria.
PLI - PLICOMETRO
Descrizione Plicometro
Requisiti • ad alta precisione • in materiale metallico