## Foglio1
SCHEDE DESCRITTIVE APPARECCHIATURE : LOTTO 2
Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature dovranno permettere che ogni attività possa essere eseguita nel rispetto delle norme di legge e di buona e corretta progettazione e realizzazione. Dovranno inoltre garantire i criteri di ergonomia, buona tecnica di costruzione e sicurezza, essendo tali da minimizzare: • rischi derivanti da utilizzo di prodotti tossici e pericolosi; • rischi derivanti da folgorazioni elettriche; • rischi derivanti da inquinamento atmosferico ed ambientale; • rischi derivanti da incendio.
Tutte le dimensioni si devono intendere con un discostamento massimo del +/- 5% da quelle indicate nelle singole schede tecniche. Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di conformità, emessi da Enti di certificazione.
LOTTO 2 : Apparecchiature
APPARECCHIATURE LABORATORIO DIDATTICO • Microclima (CODICE MCL) • Ricambi d’Aria (CODICE RIA) • Controllo Microbiologico dell’Aria (CODICE CMA) • Valutazione della Classe di Pulizia dell’Aria (CODICE CPA) • Rumore (CODICE MRU) • Vibrazioni Meccaniche al Sistema Mano-Braccio e Corpo Intero (CODICE VMMBC) • Campionamento personale e d’area (basso flusso) (CODICE CPAF) • Misurazione delle Polveri Respirabili, Inalabili e Toraciche (CODICE MPRIT) • Campionamento Attivo Inquinanti Chimici Ambienti Indoor (CODICE CAI) • Illuminamento (CODICE ILL) • Monitoraggio Gas e Vapori Anestetici (CODICE MGV) Disposizioni generali Certificazioni: I banchi da laboratorio dovranno essere certificati da Ente riconosciuto in ambito europeo secondo le normative di seguito riportate: • Marchio CE La ditta offerente dovrà presentare in fase di gara la certificazione sopra riportate. Non sono da considerarsi valide dichiarazioni di conformità alla norma da parte del costruttore o di ente non riconosciuto in ambito europeo.
MCL - Microclima
Descrizione: Microclima
Requisiti: Centralina microclimatica (data-logger) per la valutazione degli ambienti moderati di lavoro corredata da:  Sonda Termo-Igrometrica: Sensore di Temperatura: Pt100 (campo di misura: -50 ÷ 70 °C; Accuratezza: 0,1 °C (a 0 °C)); Sensore di Umidità Relativa: Capacitivo (campo di misura: 0 ÷ 100%; Accuratezza: ±1,5% RH (@5÷95%));  Sonda Globotermometrica: Sensore/Temperatura di globo nero/Pt100;  Sonda Anemometrica a Filo Caldo omnidirezionale (range: 0,01 ÷ 20m/s). Completo di software per download/elaborazione dati. Valigia di trasporto/protezione. Se previsto, tripode e supporto.
RIA- RICAMBI D'ARIA
Descrizione: Sistema di misura ed acquisizione dati (data-logger) per valutazioni aerauliche
Requisiti:corredato da:  Sonda Anemometrica a Filo Caldo omnidirezionale (principio di misura: filo caldo; range: 0,01 ÷ 20m/s);  Termo Anemometro a ventolina (principio di misura: tachimetro; range: 0,2 ÷ 20m/s). Completo di software per download/elaborazione dati. Valigia di trasporto/protezione. Se previsto, tripode e supporto.
CMA - Controllo Microbiologico dell’Aria
Descrizione: Campionatore Microbiologico per piastre da contatto.
Requisiti: Portata di aspirazione: 180 L/min. Testata di aspirazione in acciaio inox per piastre da contatto (Ø 55 mm). Valigia di trasporto/protezione. Se previsto, tripode e supporto.
CPA - Valutazione della Classe di Pulizia dell’Aria
Descrizione: Contatore discreto di particelle portatile in acciaio inox sanitizzabile corredato di filtro di zero, sonda isocinetica, sensore per temperatura dell’aria, umidità relativa e velocità dell’aria.
Requisiti: Diametro dimensionali delle particellare da contare (in contemporanea): 0,3 - 0,5 - 0,7 - 1,0 - 3,0 - 5,0 - 10,0 - 25,0 μm. Tecnologia di conteggio: Light scattering con diodo laser a elevata durata. Portata di aspirazione: 1 CFM (28,3 LPM) con controllo di flusso elettronico. Conteggi di zero: < 1 conteggio/5 minuti. Display touchscreen a colori. Predisposto per l’esecuzione di test di integrità dei filtri secondo norma “ISO 14644-3:2019”. Completo di software per download/elaborazione dati. Valigia di trasporto/protezione.
MRU - MISURATORE RUMORE
Descrizione: misuratore del rumore
Requisiti: Fonometro integrato in classe 1: IEC 61672-1:2002. Filtri: A, B, C, Z. Costanti di tempo: Slow, Fast, Impulse. Filtri Real-time 1/1 & 1/3 d’ottava. Valido per misure acustiche in ambienti di lavoro e ambientali; Misure per campo libero e campo diffuso; Rivelatore RMS Rettificatore RMS digitale con rilevazione del Picco, risoluzione 0,1 dB. Microfono, 38mV/Pa, prepolarizzato da ½” a condensatore. Preamplificatore removibile. Calibrazione automatica a 114dB/1kHz. Range totale dinamico 15 dBA RMS ÷ 140 dBA Peak (massimo livello tipico del rumore di fondo). Range operativo lineare 25 dBA RMS ÷ 140 dBA Peak (in conformità alla IEC 61672). Range Frequenza 10 Hz ÷ 20 kHz Risultati fonometrici SPL, Leq, SEL, Lden, Ltm3, Ltm5, LMax, LMin, LPeak Data logger Time history con velocità di acquisizione fino a 100 millisecondi e time history degli spettri in frequenza fino ad 1 secondo. Time History & Analisi Statistica. Completo di software per download/elaborazione dati. Valigia di trasporto/protezione. Se previsto, tripode e supporto.
VMMBC - Vibrazioni Meccaniche al Sistema Mano-Braccio e Corpo Intero
Descrizione: Analizzatore di vibrazioni meccaniche sul corpo umano.
Requisiti: Analizzatore di vibrazioni meccaniche sul corpo umano. Standard di riferimento: ISO 8041-1:2017; ISO 2631-1:1997; ISO 2631-2:2003; ISO 2631-5:2004; ISO 5349-1:2001; ISO 5349-2:2001 Modalità Misuratore: ahw (RMS HAND-ARM), ahv (VECTOR HAND-ARM), aw (RMS WHOLE-BODY), awmax (RMS MAX WHOLE-BODY), VDV, MaxVDV, awv (VECTOR WHOLE-BODY), A(8) Esposizione Giornaliera, Tempo ELV (TIME LEFT TO LIMIT), Tempo EAV (TIME LEFT TO ACTION), MTVV, Max, Peak, Peak-Peak Filtri nel Profilo (1) Wd, Wk, Wm, Wb, Wc, Wj, Wg, Wf (ISO 2631), Wh (ISO 5349). Filtri nel Profilo (2) HP, Wp, KB, Vel3 (per misure di PPV), Filtri a banda limitata conformi a ISO 8041:2005Detector RMS & RMQ Detector digitale RMS & RMQ con rilevazione Peak, risoluzione 0,1 dB. Range di Misura In funzione del trasduttore: 0,01 m/s2 RMS ÷ 50 m/s2 Peak. 0,1 m/s2 RMS ÷ 2000 m/s2 Peak. Range in Frequenza 0,1 Hz ÷ 2 kHz (in funzione del trasduttore). Dati Time-history inclusi risultati totali e analisi in frequenza. Registrazione Time-Domain1 Registrazione simultanea time-domain su 6 canali, frequenza di campionamento a 6 kHz (opzionale). Analisi su 6 canali in tempo reale in banda 1/1 ottava con frequenze da 0.5 Hz a 2000 Hz (opzionale). Analisi su 6 canali in tempo reale in banda 1/3 d’ottava con frequenze da 0.4 Hz a 2500 Hz (opzionale). Accelerometro triassiale integrato per Corpo Intero. Accelerometro triassiale integrato per Mano-Braccio inclusi adattatori. Accelerometro triassiale integrato per Mano-Braccio inclusi adattatori. con sensori di forza prensile. Accelerometro triassiale integrato con adattatore per installazione diretta sull’impugnatura dello strumento. Range dinamico 90 dB. Frequenza di campionamento 6 kHz. Completo di software per download/elaborazione dati. Valigia di trasporto/protezione. Se previsto, tripode e supporto.
CPAF - Campionamento personale e d’area (basso flusso)
Descrizione: Campionatore personale per il prelievo di campioni di aria negli ambienti di lavoro
Requisiti: Portata del flusso: 6500 cc/min Temperatura Operativa: 5-50 °C Accessori per il campionamento gravimetrico di polveri (inalabili, respirabili, di amianto).
MPRIT - Misurazione delle Polveri Respirabili, Inalabili e Toraciche
Descrizione: Campionatore personale per il prelievo di campioni di aria negli ambienti di lavoro
Requisiti: Portata del flusso: 6500 cc/min Temperatura Operativa: 5-50 °C Accessori per il campionamento gravimetrico di polveri (inalabili, respirabili, di amianto).
CAI : Campionamento Attivo Inquinanti Chimici Ambienti Indoor
Descrizione: Campionamento Attivo Inquinanti Chimici Ambienti Indoor
Requisiti: Rilevatore multi-gas dotato di sensori elettrochimici per: Formaldeide (HCHO): range 0 ÷ 10 ppm; risoluzione 0,01 ppm; Monossido di Carbonio (CO): range 0 ÷ 500 ppm; risoluzione 1 ppm; Ossido di Azoto (NO): range 0 ÷ 250 ppm; risoluzione 0,5 ppm; Biossido di Azoto (NO2): range 0 ÷ 20 ppm; risoluzione 0,1 ppm; Anidride Solforosa (SO2): range 0 ÷ 20 ppm; risoluzione 0,1 ppm.
ILL - ILLUMINAMENTO
Descrizione: Illuminamento
Requisiti: Data logger/Misuratore di illuminamento, luminanza, irradiamento corredato di sonde per:  Illuminamento;  Irradiamento;  PAR;  Luminanza. Completo di software per download/elaborazione dati. Valigia di trasporto/protezione. Se previsto, tripode e supporto.
MGV- Monitoraggio Gas e Vapori Anestetici
Descrizione : Monitoraggio Gas e Vapori Anestetici
Requisiti: 11 Monitoraggio Gas e Vapori Anestetici 1 Analizzatore portatile di tipo Fotoacustico nell’Infrarosso capace di misurare inquinanti (gas e vapori) specifici di ambienti di lavoro sanitario come di seguito elencati:  Protossido di Azoto;  Alogenati (Sevofluorano, Desfluorano, Isofluorano);  Anidride Carbonica;  Isopropanolo. Sensibilità richiesta per gli inquinanti:  Protossido d’Azoto 0,03 ppm;  Sevofluorano 0,006 ppm;  Desfluorano 0,005 ppm;  Isofluorano 0,01 ppm;  Isopropanolo 0,1 ppm;  Anidride Carbonica 1,5 ppm. Lo strumento deve essere dotato di sonda di campionamento di lunghezza fino a 100 mt e deve garantire la misurazione contemporanea di n. 5 gas o vapori + il vapore acqueo (interferente). Precisione e Ripetibilità pari all’1% del valore letto. Range dinamico di misura di 105. Stabilità nelle calibrazioni. Velocità di risposta pari a meno di 60 sec. per 5 gas. Lettura immediata dei dati su display (valore Istantaneo, Massimo, Minimo, Medio, Deviazione Standard). Valigia di trasporto/protezione.