## Foglio1
SCHEDE DESCRITTIVE APPARECCHIATURE : LOTTO 3
Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature dovranno permettere che ogni attività possa essere eseguita nel rispetto delle norme di legge e di buona e corretta progettazione e realizzazione. Dovranno inoltre garantire i criteri di ergonomia, buona tecnica di costruzione e sicurezza, essendo tali da minimizzare: • rischi derivanti da utilizzo di prodotti tossici e pericolosi; • rischi derivanti da folgorazioni elettriche; • rischi derivanti da inquinamento atmosferico ed ambientale; • rischi derivanti da incendio.
Tutte le dimensioni si devono intendere con un discostamento massimo del +/- 5% da quelle indicate nelle singole schede tecniche. Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di conformità, emessi da Enti di certificazione.
LOTTO 3 : Apparecchiature
APPARECCHIATURE LABORATORIO TEST DA SFORZO • Elettrocardiografo (CODICE ECG) • Pulsiossimetro (CODICE PS) • Prova da Sforzo (CODICE PSF) Disposizioni generali Certificazioni: I banchi da laboratorio dovranno essere certificati da Ente riconosciuto in ambito europeo secondo le normative di seguito riportate: • Marchio CE La ditta offerente dovrà presentare in fase di gara la certificazione sopra riportate. Non sono da considerarsi valide dichiarazioni di conformità alla norma da parte del costruttore o di ente non riconosciuto in ambito europeo.
ECG- ELETTROCARDIOGRAFO
Descrizione ELETTROCARDIOGRAFO A 12 CANALI
Requisiti • Display TFT touch screen a colori da almeno 8.4” 800x600 pixel • Visualizzazione simultanea di 12 derivazioni • Modalità operativa manuale/automatica • Stampante integrate formato A4 • Inserimento delle informazioni cliniche del paziente • Misurazione ed interpretazione automatica • Analisi di circa 120 tipi di aritmie • Almeno 10.000 tracciati ECG salvabili e rivedibili (con cavo USB) • Anteprima ECG • Possibilita’ di collegamento a stampante esterna • Cavo paziente a 10 elettrodi • 4 elettrodi periferici • 6 elettrodi precordiali • 1 rotolo carta termica • 1 cavo alimentazione • 1 cavo di messa a terra • Carrello ergonomico per il trasporto completo di braccio reggi cavi
PSF - PROVE DA SFORZO
Descrizione Prove da Sforzo
Requisiti • Programma computerizzato di ultima generazione basato su piattaforma microsoft windows • Tapis roulant • Modulo acquisitore a 12 derivazioni con trasmissione ecg attraverso usb e bluetooth • Personalizzazione del profilo utente e dei protocolli da sforzo • Monitoraggio automatico e dinamico del tratto ST • Analisi delle aritmie • Report dettagliati e personalizzabili • Trasmissioni dei dati finali in formato PDF via e-mail • Compatibilità con i piu’ comuni tappeti ed ergometri • Stampa ecg in tempo reale • Filtri digitali selezionabili • Personalizzazione della configurazione di analisi protocolli prenotazioni stampa e documento finale • Funzione per la revisione completa dell’analisi • Possibilità di selezione dei formati di stampa 12 canali 6+6 canali 6+6 AVG, trend, report tabellari e sommario su stampante laser a colori
PS- PULSIOSSIMETRO
Pulsiossimetro
• PALMARE COMPATTO E LEGGERO PER IL TRASPORTO • DISPLAY ALMENO DI 2.4” OLED AD ALTA RISOLUZIONE( 320X240 pixels) • DOTATO DI SENSORE DI GRAVITA’ PER IL CAMBIO DI DIREZIONE DE DISPLAY AUTOMATICO • ALLARMI VISIVI E SONORI PER LIVELLO ALTO BASSO DI PERFUSIONE E FREQUENZA CARDIACA • I LIMITI DEGLI ALLARMI DEVONO ESSERE REGOLABILI • PROTEZIONE INVOLUCRO CONTRO INGRESSO DEI LIQUIDI • BATTERIE STANDAR AL LITIO O BATTERIA RICARICABILE • IN GRADO DI MONITORARE PER 16 ORE IN CONTINUO • DEVE ESSERE IN GRADO DI MONITORARE ALMENO 6000 MISURAZIONI, MEMORIZZABILI E RIVEDIBILI • PESO INFERIORE AI 200 g • DEVE ESSERE COMPLETO DI SONDA SPO12 ADULTO • DEVE ESSERE COMPLETO DI MODULO ECG CON CAVO A 3 DERIVAZIONI