## Foglio1
SCHEDE DESCRITTIVE APPARECCHIATURE : LOTTO 4
Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature dovranno permettere che ogni attività possa essere eseguita nel rispetto delle norme di legge e di buona e corretta progettazione e realizzazione. Dovranno inoltre garantire i criteri di ergonomia, buona tecnica di costruzione e sicurezza, essendo tali da minimizzare: • rischi derivanti da utilizzo di prodotti tossici e pericolosi; • rischi derivanti da folgorazioni elettriche; • rischi derivanti da inquinamento atmosferico ed ambientale; • rischi derivanti da incendio.
Tutte le dimensioni si devono intendere con un discostamento massimo del +/- 5% da quelle indicate nelle singole schede tecniche. Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di conformità, emessi da Enti di certificazione.
LOTTO 4 : Apparecchiature
APPARECCHIATURE AMBULATORIO PNEUMOLOGICO • Pulsiossimetro (CODICE PS) • Spirometro (CODICE SP) Disposizioni generali Certificazioni: I banchi da laboratorio dovranno essere certificati da Ente riconosciuto in ambito europeo secondo le normative di seguito riportate: • Marchio CE La ditta offerente dovrà presentare in fase di gara la certificazione sopra riportate. Non sono da considerarsi valide dichiarazioni di conformità alla norma da parte del costruttore o di ente non riconosciuto in ambito europeo.
SP - SPIROMETRO
Descrizione sintetica Spirometro
Requisiti • Cabina Pletismografica computerizzata per l’esecuzione dei seguenti test spirometrici completi: volumetria statica e dinamica, resistenze delle vie aeree, meccanica respiratoria. Test della diffusione alveolo capillare; • Il sistema completo di personal computer di ultima generazione, monitor 22''LCD e stampante; • Software di gestione in lingua Italiana; • Possibilità di connessione alla rete ospedaliera, con gestione dell’inserimento delle visite dal centro unico prenotazioni in Order Entry e archiviazione dei referti in formato HL-7 o similare; • Facile accesso al pletismografo; • Sistemi di controllo e sicurezza presenti nel sistema. • Sistema computerizzato, per la determinazione e l’analisi della spirometria di base Flusso/Volume, Capacità Vitale Lenta, Massima Ventilazione Volontaria, Capacità Funzionale Residua con tecnica pletismografica, resistenze delle vie aeree, test della DLCO con almeno due metodiche di misura (apnea e senza tempo di apnea); • Possibilità di effettuare i test con le seguenti modalità di analisi: Pre/Post farmaco bronco dilatatore; • L’analizzatore di flusso a circuito aperto, senza parti in movimento, non monouso permette la correzione ATPS/BTPS; • Analisi della capacità funzionale residua con tecnica pletismografica – ITGV; • Analisi delle resistenze delle vie aeree con tecnica pletismografica – RAW; • Analisi della DLCO con misura, come da ultime linee guida ERS 2005 sia della pressione alla bocca e sia del valore denominato Back Extrapolation CO; • Studio della meccanica respiratoria: Pressioni Massimali (MIP, MEP), SNIP, Drive respiratorio, P0.1; • Sistema completo per test di provocazione bronchiale con metacolina e calcolo automatico del PD; • Il software della spirometria include l’incentivazione grafica programmabile per facilitare l’esecuzione del test; • Espandibile; • Il sistema è completo di siringa di calibrazione da 3 Litri, certificata; • Calibrazione automatica del pletismografo e dell’analizzatore di gas DLCO, chiusura della porta di tipo magnetico su più punti, con sistema di apertura d’emergenza. Sedia e braccio di sostegno del trasduttore, regolabili per un miglior confort del paziente; • Spirometro portatile satellite per volumetria semplice (CVF, FEV1, CV, CVF/FEV1) al letto del paziente; • unità satellite per l'esecuzione del test del cammino con trasferimento dati e stampa referto grafico; • Il manuale d’istruzione disponibile anche On-Line nel programma d’utilizzo; • Test aggiuntivi proposti • materiale di consumo non dedicato, pena esclusione, specificare costi (monouso e riutilizzabili) per un fabbisogno presunto di 4.200 esami per anno; • Garanzia full risk 36 mesi e indicare costi manutenzione post garanzia; • tempi di intervento in caso di guasto, disponibilità muletto; • Formazione personale (indicare luoghi, modalità e tempistiche); • Descrizione tecnica del pletismografo: o Materiale di costruzione; o Dimensioni, Volumi, Accesso al pletismografo; o Tempi di stabilizzazione; o Tipo di chiusura porta; o Sistemi di sicurezza; o Tempistiche programmate di manutenzione; o Emivita del materiale consumabile: Trasduttore, Tubi di campionamento, altro; • Descrizione trasduttori e analizzatori: o Tipologia trasduttore di flusso; o Range di misura; o Accuratezza; o Precisione; o Risoluzione; • Tipologia analizzatore di gas DLCO: o Range di misura; o Accuratezza; o Precisione; o Risoluzione; • Tipologia trasduttori pletismografo: o Range di misura; o Accuratezza; o Precisione; o Risoluzione; • Software di gestione: o Semplicità d’uso; o Corrispondenza esecuzione esami richiesti; o Descrizione dei test aggiuntivi proposti; o Gestione referti finali; o Integrazione con sistemi di rete; • Dovrà essere in grado di eseguire i seguenti test: o Funzioni spirometriche di base: test bronco-provocazione, broncodilatazione, ventilazione volontaria massima e capacità vitale lenta e forzata; o Funzioni di spirometria potenziata: analisi delle curve di flusso del volume parziale e marcatore IC; o Analisi volumi polmonari: wash out dell’azoto a respiro singolo e multiplo e distribuzione della ventilazione; o Capacità di diffusione polmonare: DLCO respiro singolo e intra-respiro; o Meccanica respiratoria: MIP, MEP e respiratory drive; o Funzioni pletismografiche: calcolo TGV, TLC, FRC, RAW e GAW; • Dotato di: o Cabina di adeguate dimensioni adatta anche a persone obese e di facile accesso; o Trasduttori di flusso (pneumotocografico) co circuito paziente di facile smontaggio con possibilità di sterilizzazione; o Effettuare test metacolina senza dispersione del farmaco nell’ambiente; o Analizzatore di gas, ossigeno, elio e monossido di carbonio; o Siringa di calibrazione; o Kit bombole, circuiteria e riduttori di pressione; o Sistema computerizzato integrato con carello costituito da PC, monitor LCD 19’’ o superficie stampante a colori completo di software di gestione; • Marcatura CE.
PS - PULSIOSSIMETRO
PULSIOSSIMETRO
• PALMARE COMPATTO E LEGGERO PER IL TRASPORTO • DISPLAY ALMENO DI 2.4” OLED AD ALTA RISOLUZIONE( 320X240 pixels) • DOTATO DI SENSORE DI GRAVITA’ PER IL CAMBIO DI DIREZIONE DE DISPLAY AUTOMATICO • ALLARMI VISIVI E SONORI PER LIVELLO ALTO BASSO DI PERFUSIONE E FREQUENZA CARDIACA • I LIMITI DEGLI ALLARMI DEVONO ESSERE REGOLABILI • PROTEZIONE INVOLUCRO CONTRO INGRESSO DEI LIQUIDI • BATTERIE STANDAR AL LITIO O BATTERIA RICARICABILE • IN GRADO DI MONITORARE PER 16 ORE IN CONTINUO • DEVE ESSERE IN GRADO DI MONITORARE ALMENO 6000 MISURAZIONI, MEMORIZZABILI E RIVEDIBILI • PESO INFERIORE AI 200 g • DEVE ESSERE COMPLETO DI SONDA SPO12 ADULTO • DEVE ESSERE COMPLETO DI MODULO ECG CON CAVO A 3 DERIVAZIONI