## Foglio1
SCHEDE DESCRITTIVE APPARECCHIATURE : LOTTO 10
Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature dovranno permettere che ogni attività possa essere eseguita nel rispetto delle norme di legge e di buona e corretta progettazione e realizzazione. Dovranno inoltre garantire i criteri di ergonomia, buona tecnica di costruzione e sicurezza, essendo tali da minimizzare: • rischi derivanti da utilizzo di prodotti tossici e pericolosi; • rischi derivanti da folgorazioni elettriche; • rischi derivanti da inquinamento atmosferico ed ambientale; • rischi derivanti da incendio.
Tutte le dimensioni si devono intendere con un discostamento massimo del +/- 5% da quelle indicate nelle singole schede tecniche. Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di conformità, emessi da Enti di certificazione.
LOTTO 10 : Apparecchiature
APPARECCHIATURE LABORATORIO COMPLICANZE E NEFROLOGIA • Bilancia per adulti (CODICE BA) • Biotensiometro (CODICE BT) • Carrello per medicazioni attrezzato (CODICE CM) • Sistema per EEG carrellato (CODICE EEG) • Glucometro (CODICE GLU) • Test con monofilamento (CODICE MF) • Martelletto neurologico (CODICE MN) • Sfigmomanometro (CODICE SF) • Dispositivo per test di termocezione (CODICE TM) Disposizioni generali Certificazioni: I banchi da laboratorio dovranno essere certificati da Ente riconosciuto in ambito europeo secondo le normative di seguito riportate: • Marchio CE La ditta offerente dovrà presentare in fase di gara la certificazione sopra riportate. Non sono da considerarsi valide dichiarazioni di conformità alla norma da parte del costruttore o di ente non riconosciuto in ambito europeo.
BA- BILANCIA PER ADULTI
Descrizione BILANCIA PER ADULTI CON ALTIMETRO
Requisiti • Conforme alla normativa 93/42CE; • completa di altimetro; • verifica metrologica medicale in conformità alla 90/385/CEE; • verifica metrologica medicale di classe IIII; • portata massima sino a 200 Kg; • Divisione fino a 200g.
BT-BIOTENSIOMETRO
Descrizione BIOTENSIOMETRO
Requisiti • Alimentato a batteria; • Pressione tarata; • Incremento del voltaggio ad andamento costante; • Display per la visualizzazione dei risultati; • Certificato EN60601-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3.
CM - CARRELLO MEDICAZIONI
Descrizione Carrello Medicazioni
Requisiti • Alzatina con doppia fila di cassetti; • Piano di Lavoro Superiore in tecnopolimero, completo di bordo perimetrale su tre lati per il contenimento dei liquidi. • Dimensioni piano superiore 700x500 mm • 3 cassetti in tecnopolimero, dimensioni 460x420x150 h mm completi di portaetichette • 1 cassetto in tecnopolimero, dimensioni 460x420x300 h mm completo di portaetichetta • Maniglia di spinta ergonomica ed antitrauma • Lato sinisto 3 vani reclinabili porta oggetti • Lato destro piano di lavoro supplementare estraibile • 4 ruote termoformate, antifilo ed in gomma piena, • 2 ruote con freno a leva lunga. • Chiusura centralizzata con chiave
EEG- SISTEMA EEG
Descrizione sintetica Sistema EEG carrellato
Requisiti • Testina di acquisizione con 28canali, di cui 4canali bipolari, 3 canali DC e 2 dedicati al sensore SpO2e HR(opzionale); • PC completo di monitor 22” LCD TFT Wide Screen, SO Windows 7; • Software per la acquisizione, revisione dei dati; • Carrello elettrificato dotato di trasformatore di isolamento nel rispetto delle normative vigenti e con braccio di supporto per la testina di amplificazione orientabile ed estendibile in più posizioni; • Foto-stimolatore compatto a LED, alimentato a bassa tensione e controllato dalla consolle; • Possibilità di creare Browser CD/DVD/USB pen con referti, informazioni del paziente e tracciati leggibili su qualunque PC senza licenza di rilettura aggiuntiva; • In conformità con la Norma recante le Modalità di Accertamento della Morte Cerebrale vigente, deve essere possibile creare automaticamente doppia copia del CD/DVD contente i tracciati EEG; • Gestione del segnale EEG/poligrafico con le seguenti funzioni: • Interfaccia utente semplice ed intuitiva, con possibilità di configurare differenti privilegi di accesso; • Database storico integrato per la gestione anagrafiche, anamnesi, esami, referto, statistiche sulla popolazione con ricerca per campi multipli-Processo guidato, semplice ed intuitivo, per l’inserimento del paziente e l’esecuzione dell’esame e con la funzione di avvio immediato per le situazioni di emergenza; • Libera gestione dei layout della schermata, sia on-line sia off-line; • Inserimento di eventi, stati ed annotazioni libere sia on-line sia off-line attraverso la procedura manuale o automatica; • Impostare liberamente e modificare off-line i filtri HF, LF, Notch, montaggi, sensibilità, lunghezza della pagina, ecc.; • Configurare ed eseguire protocolli personalizzati di stimolazione Flash; • Gestione automatica degli stati di Iperpenea e PostIperpnea; • Impostare delle soglie di ampiezza sul tracciato per l’individuazione automatica degli artefatti; • Analisi della registrazione con mappe spettrali 2D e 3D sia di ampiezza sia di potenza e grafi spettrali; • Effettuare zoom e misure sul tracciato; • Misura dell’impedenza interelettrodica con memorizzazione dei valori sul tracciato; • Visualizzare il replay delle porzioni di tracciato precedenti in tempo reale senza interruzione della registrazione corrente e confrontare almeno 2 registrazioni nella stessa videata; • Configurare protocolli automatici di registrazione per l’esecuzione guidata dell’esame; • Consentire il monitoraggio dell’esame in tempo reale da una o più stazioni di lettura; • Stampante laser di ultima generazione ad alta risoluzione b/n; • KIT accessori EEG per consentire il primo utilizzo(elettrodi di superficie, elettrodi ad ago, cavetti, cuffia per adulti e per bambini).
SF- Sfigmomanometro
Disposizioni generali Sfigmomanometro
Requisiti • Misurazione della pressione non invasiva
GLU - GLUCOMETRO
Disposizioni generali Glucometro per misurazione Glicemia
Requisiti: • ISO 15197:2013; • Alimentazione batteria; • Assenza necessità codifica manuale del dato; • Visualizzazione glicemia mg/dl; • Campionamento per capillarità; • Avviso campione non sufficiente; • Disattivazione automatica; • Applicativi e software a marchio CE; • Tempo misurazione glicemia < 6 sec; • Manuale istruzioni in italiano; • Manuale d’uso semplificato in italiano; • Range dell’ematocrito compreso almeno tra 30% - 50%; • Range di misurazione della glicemia compreso almeno tra 20 - 500 mg/dl; • Volume del campione di sangue capillare < 1,5 μL; • Capacità di memorizzazione di un nr di test non < 350; • Misurazione glicemia e chetonemia; • Scadenza strisce a confezione aperta minimo 3 mesi; • Confezionamento strisce non > a 50 unità; • Possibilità di verifica dell’attendibilità dei risultati con soluzioni di controllo (soluzione disponibile gratuitamente su richiesta dei centri diabetologici prescrittori); • Temperatura conservazione strisce compreso almeno tra 15° e 30°; • Temperatura ambientale tollerata compresa almeno da +10° a +40°; • Umidità ambientale tollerata almeno da 25% a 80%. • Lancette pugidito monouso
MF- Test con monofilameneto
Disposizioni generali Test con monofilamento
Requisiti • struttura in plastica; • monofilamento di ricambio; • calibrazione 10 grammi circa.
MN - MARTELETTO NEUROLOGICO
Disposizioni generali Martelletto Neurologico
Requisiti • Acciaio inox; • Impugnatura anti-scivolo; • Certificazione: ISO 9001 e ISO 13485.
TM- DISPOSITIVO TERMOCEZIONE
Disposizioni generali Dispositivo per test di Termocezione
Requisiti • funzionamento a batteria; • facce termoriscaldate; • elevata autonomia; • display per la visualizzazione dei risultati.