## Foglio1
SCHEDE DESCRITTIVE APPARECCHIATURE : LOTTO 7
Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature dovranno permettere che ogni attività possa essere eseguita nel rispetto delle norme di legge e di buona e corretta progettazione e realizzazione. Dovranno inoltre garantire i criteri di ergonomia, buona tecnica di costruzione e sicurezza, essendo tali da minimizzare: • rischi derivanti da utilizzo di prodotti tossici e pericolosi; • rischi derivanti da folgorazioni elettriche; • rischi derivanti da inquinamento atmosferico ed ambientale; • rischi derivanti da incendio.
Tutte le dimensioni si devono intendere con un discostamento massimo del +/- 5% da quelle indicate nelle singole schede tecniche. Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di conformità, emessi da Enti di certificazione.
LOTTO 7 : Apparecchiature
APPARECCHIATURE AMBULATORIO RIABILITAZIONE INDIVIDUALE • Elettrostimolazione (CODICE ES) • Apparecchio per elettroterapia/TENS (CODICE ET) • kit logopedia (CODICE KL) • kit psicomotricità (CODICE KP) • Laser terapia riabilitativa (CODICE LTR) • Apparecchio a micro-onde ad alta potenza per radarterapia (CODICE MO) • Apparecchio per magnetoterapia (CODICE MT) • Tappeto (CODICE TP) • Sistema carrellato per terapia ad onde d'urto focali e radiali e lineari (CODICE TUF) • Apparecchio per ultrasuoniterapia (CODICE US) Disposizioni generali Certificazioni: I banchi da laboratorio dovranno essere certificati da Ente riconosciuto in ambito europeo secondo le normative di seguito riportate: • Marchio CE La ditta offerente dovrà presentare in fase di gara la certificazione sopra riportate. Non sono da considerarsi valide dichiarazioni di conformità alla norma da parte del costruttore o di ente non riconosciuto in ambito europeo.
ES - Elettrostimolazione
Descrizione Elettrostimolazione
Requisiti • Conforme alla normativa 93/42CE • portatile a batteria • canali di erogazione: 2 canali; • potenza di erogazione: almeno 80 mA su carico minimo di 1500 Ohm; • dotazione di diverse tipologie di programmi a diverse fasi; • programmi: antalgico – dolore, sport, riabilitazione; • L’elettrostimolatore deve essere comprensivo di tutti gli elettrodi e cavi necessari al suo funzionamento.
ET - Apparecchio per elettroterapia/TENS
Descrizione Apparecchio per elettroterapia/TENS
Requisiti • Display a colori; • uscite indipendenti almeno 2; • elevato numero di programmi preimpostati; • parametri regolabili: frequenza, intensità, etc.; • varie forme d'onda disponibili tra cui: o corrente rettangolare, triangolare; o corrente dia dinamica; o tens (burst, random, modulata); • correnti alternate a media frequenza per stimolazione; • completa di: o cavi di alimentazione; o tutti cavi e gli accessori necessari per lavorare con l'apparecchiatura (ad eccezione dei materiali di consumo); o ogni altro accessorio necessario al corretto funzionamento; • Dispositivo conforme alla direttiva 93/42/CEE.
KL - KIT LOGOPEDIA
Descrizione KIT LOGOPEDIA
Requisiti • Il set deve comprendere: o Abbassalingua; o Tessere vocabolario illustrato; o Schede per associazioni parole; o Elastici ortodontici.
KP - KIT PSICOMOTRICITà
Descrizione KIT PSICOMOTRICITà
Requisiti • Il set deve contenere: o N° 16 clavette colorate; o N° 16 sacchetti motori; o N° 10 funi colorate da 3 m; o N° 10 corde per saltelli con contrappeso; o N° 4 corde per saltelli con manipolo; o N° 16 sfere in legno colorate; o N° 4 palle per ritmica; o N° 16 ceppi in legno colorati; o N° 16 cerchi in nylon colorati con diametro 60 cm; o N° 9 dischi bocce; o N° 10 clavette da 31 cm; o N° 5 palle mediche vinile (1-5Kg); o N° 16 bastoni in legno da 90 cm; o N° 16 bastoni in legno da 120 cm; o N° 2 tamburelli con batacchio; o N° 4 palle ritmiche da 0.4 Kg; • Il kit deve essere inserito in un carello porta attrezzi con mensole di dimensioni tali da essere facilmente trasportabile.
MO - APPARECCHIO A MICRO-ONDE AD ALTA POTENZA
Descrizione APPARECCHIO A MICRO-ONDE AD ALTA POTENZA
Requisiti • emissione continua, (potenza fino a 250 W); • emissione pulsata (potenza di picco fino a 1600 W,) regolabile dal 20 all’80% • programmi terapeutici con mappe anatomiche • ampio display grafico per la visualizzazione delle funzioni principali del trattamento in corso, track-ball, • possibilità di ospitare moduli laser, ultrasuono, elettroterapia, magneto di alta e di bassa frequenza. • Completo di carrello e antenna circolare.
LTR - Laser terapia riabilitativa
Descrizione Laser terapia riabilitativa
Requisiti • Conforme alla normativa 93/42CE; • Conforme alla normativa CEI EN 60825; • Classe laser IIIb o superiore; • lunghezza d'onda di c.ca 900 nm; • angolo di emissione di c.ca 9°; • duty-cycle controllabile nel range 10-100%; • programmi preimpostati e possibilità di personalizzazione; • dotato di braccio articolato per trattamenti fissi; • Completo di: cavo di alimentazione; 1 paio di occhiali di protezione; 2 manipoli da c.ca 17 Watt. • Ogni altro accessorio necessario al corretto funzionamento.
MT - Apparecchio per magnetoterapia
Descrizione Apparecchio per magnetoterapia
Requisiti • Conforme alla normativa 93/42CE; • completa di due moduli separati, di due canali ciascuno, (4uscite) 2 due coppie indipendenti; • Alta frequenza da 100 a 5000 Hz e bassa frequenza da 10 a 200 Hz; • Programmi predefiniti con mappe anatomiche, memorie libere; • Completo di n°1 lettino total-body con solenoide diam. 80 cm. e solenoide diam 60 cm, distanziabili ed anche sovrapponibili per il trattamento segmentano e total-body; • Possibilità di pilotare altri 3 letti a movimentazione manuale, tutti con solenoide diam. 80 cm (opzionali).
TP- TAPPETO
Descrizione Tappeto
Requisiti: • densità kg.180/200/m3; • poliuretano stampato lavabile; • lato superiore zigrinato; • lato inferiore antiscivolo; • Dimensioni variabili: cm. 200x100x3200x100x4; 200x100x5; 200x100x6
TUF - Sistema carrellato per terapia ad onde d'urto focali e radiali e lineari
Descrizione Sistema carrellato per terapia ad onde d'urto focali e radiali e lineari
Requisiti • generatore elettropneumatico ad alta efficienza; • caratteristiche generatore focale:  energia regolabile 0,01 a 0,60 mJ;  frequenza da 1a 5 Hz;  profondità d'azione fino a 45 mm. • caratteristiche generatore radiale:  frequenza da 1 a 12,5 Hz;  energia 0,30 mJ. • completo di manipolo e coppia di applicatori focali da 36 mm, manipolo radiale con set di applicatori per trattamenti muscolari, coppia di applicatori lineari; • Programmi predefiniti con mappe anatomiche, memorie libere. Possibilità di ospitare generatori di laser, laser yag, elettroterapia, magneto, ultrasuono 1/2/3 MHz, tecarterapia.
US - Apparecchio per ultrasuoniterapia
Descrizione Sistema carrellato per terapia ad onde d'urto focali e radiali e lineari
Requisiti: • 1/2/3 Mhz, ad emissione continua e pulsata in grado di soddisfare qualsiasi esigenza operativa; • trasduttore multifrequenza 1-2-3 Mhz per trattamenti a massaggio in acqua dotato di un apposito dispositivo (real time) attraverso il quale l'operatore viene avvertito ogni volta che il contatto tra trasduttore ed il corpo del paziente non è ottimale; • Funzionamento singolo delle frequenze disponibili 1/2/3 Mhz e di combinazione delle stesse nel medesimo tempo; • Visualizzazione mediante display a cristalli liquidi a colori, track-ball; • Possibilità di lavoro per obiettivi (con impostazione automatica dell’intensità utile a seconda della profondità del tessuto che si desidera trattare); • Protocolli terapeutici con mappe anatomiche; • Protocolli in memoria; • Possibilità di gestione di un numero di testine ad ultrasuoni variabile da 1 a 5; • Possibilità di implementazione con generatori di elettroterapia universale, magneto bassa e alta frequenza, laser, laser yag, onde d’urto.