## Foglio1
SCHEDE DESCRITTIVE APPARECCHIATURE : LOTTO 7
Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature dovranno permettere che ogni attività possa essere eseguita nel rispetto delle norme di legge e di buona e corretta progettazione e realizzazione. Dovranno inoltre garantire i criteri di ergonomia, buona tecnica di costruzione e sicurezza, essendo tali da minimizzare: • rischi derivanti da utilizzo di prodotti tossici e pericolosi; • rischi derivanti da folgorazioni elettriche; • rischi derivanti da inquinamento atmosferico ed ambientale; • rischi derivanti da incendio.
Tutte le dimensioni si devono intendere con un discostamento massimo del +/- 5% da quelle indicate nelle singole schede tecniche. Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di conformità, emessi da Enti di certificazione.
LOTTO 7 : Apparecchiature
APPARECCHIATURE AMBULATORIO RIABILITAZIONE DI GRUPPO • Cyclette CODICE CY • Dondolo Bobath CODICE DB • Ercolina CODICE ER • Lettighe CODICE LET • Parallela CODICE PAL • Pedana stabilometrica CODICE PSB • Ruota di lapidari CODICE RL • Scala ortopedica curva CODICE SO • Set di cuscini CODICE CU • Spalliera angolare CODICE SA • Spalliera singola CODICE SS • Tapis roulant CODICE TR • Tappetini pieghevoli CODICE TPG • Apparecchio per BIO-FEEDBACK (CODICE ABF) • Apparecchio per ginnastica respiratoria (CODICE AGR) • Cicloergometro (CODICE CER ) Disposizioni generali Certificazioni: I banchi da laboratorio dovranno essere certificati da Ente riconosciuto in ambito europeo secondo le normative di seguito riportate: • Marchio CE La ditta offerente dovrà presentare in fase di gara la certificazione sopra riportate. Non sono da considerarsi valide dichiarazioni di conformità alla norma da parte del costruttore o di ente non riconosciuto in ambito europeo.
CY - CYCLETTE
Descrizione CYCLETTE
Requisiti • Conforme alla normativa 93/42CE; • sistema con variazione da sforzo; • sistema frenante di tipo magnetico; • volano di grosse dimensioni e peso; • regolazione della sella e manubrio in altezza e se possibile in inclinazione; • regolazione dello sforzo di tipo micrometrico a partire da carico “0”; • movimento centrale su cuscinetti e trasmissione a cinghia; • manubrio oscillante regolabile ed ergonomico; • completo di cardio-frequenzimetro; • display per indicazione dei parametri distanza, velocità, tempo, frequenza cardiaca.
DB - DONDOLO BOBATH
Descrizione Dondolo Bobath
Requisiti • per esercizi di propriocettiva diametro 50 cm., H 10 circa.
ER - ERCOLINA
Descrizione ERCOLINA
Requisiti • realizzata con struttura in metallo predisposta per il fissaggio a parete; • completa di accessori dedicati al suo funzionamento e la pratica di tutte le attività di potenziamento muscolare.
LET - LETTIGHE
Descrizione Lettighe
Requisiti • struttura in legno per terapia fisica, di cui: - n°6 h. cm. 60 circa; - n° 1 h cm. 45 circa.
PAL - PARALLELA
Descrizione Parallela
Requisiti • realizzata con struttura in metallo; • composta da una pedana in legno di minimo spessore per favorire l’accesso; • corrimano in legno regolabile in altezza e divaricazione; • lunghezza indicativa di 300/350 cm.; • accessori richiesti: ostacoli trasversali, telaio con divisori.
PSB - PEDANA STABILOMETRICA
Descrizione Pedana stabilometrica
Requisiti • completa di accessori dedicati al suo funzionamento e la pratica di tutte le attività
RL - RUOTA DI LAPIDARI
Descrizione Ruota di lapidari
Requisiti • adatta alla terapia riabilitativa per la rieducazione della spalla e del gomito nei casi di rigidità, nei casi di sindrome da conflitto e per il pre e post-operatorio; • ruota regolabile in altezza; • realizzata con struttura in metallo predisposta per il fissaggio a parete; • completa di accessori dedicati al suo funzionamento e la pratica di tutte le attività.
SO - SCALA ORTOPEDICA CURVA
Descrizione Scala ortopedica curva
Requisiti • completa di tavoletta centrale; • struttura in legno; • telaio in acciaio di cm c.ca 300x55; • completa di accessori dedicati al suo funzionamento e la pratica di tutte le attività.
CU - SET DI CUSCINI
Descrizione: Set di cuscini
Requisiti: • composti da: o 1 cuscinetto cm 40 x 30 x h 10 circa, o 1 cuscino a cuneo diam. 50 x 40 x 12 ( > 2), o 3 cilindri di cui 1 grande, 1 medio, 1 piccolo, o tutti rivestiti in materiale lavabile idrorepellente.
SA - SPALLIERA ANGOLARE
Descrizione: Spalliera angolare
Requisiti: • realizzata con struttura in metallo; • composta da una rampa lunga, una rampa corta e piattaforma; • corrimano in legno regolabile in altezza; • gradini e piattaforma di tipo antisdrucciolevole.
SS - SPALLIERA SINGOLA
Descrizione: Spalliera singola
Requisiti: • realizzata in legno ad una campata; • piano imbottito con comodo cuscino lavabile e utilizzabile come piano inclinato per • esercizi di vario tipo.
TR - TAPIS ROULANT
Descrizione: Tapis Roulant
Requisiti: • Camminatore elettrico medicale con maniglioni e corrimano • Consolle con display a cristalli liquidi; • Velocità massima di lavoro circa 20 km/h; • Velocità minima di lavoro circa 0,1-0,2 km/h; • Inclinazione massima di almeno 15°; • Inclinazione minima di 0°; • Stop di emergenza a strappo; • Variazione elettronica dell’inclinazione e della velocità; • Peso massimo dell’utente di almeno 150 Kg; • Dispositivo conforme alla direttiva 93/42/CEE
TPG - TAPPETINI PIEGHEVOLI
Descrizione: tappetini pieghevoli
Requisiti: • densità kg.180/200/m3; • poliuretano stampato lavabile; • lato superiore zigrinato; • lato inferiore antiscivolo; • Dimensioni variabili: cm. 200x100x3200x100x4; 200x100x5; 200x100x6.
ABF - Apparecchio per Bio-Feedback
Descrizione: Apparecchio per BIO-FEEDBACK - Il dispositivo dovrà essere in grado di rilevare e rappresentare a display i potenziali superficiali trasmessi dalle fibre nervose indispensabile pe effettuare esercizi di riabilitazione motoria con feedback visivo
Requisiti: •• unità principale completa di elettronica di interfaccia; • display; • programmi impostabili; • possibilità di stampa; • elevata sensibilità; completo di: • cavo di alimentazione • tutti gli applicatori necessari per lavorare con l’apparecchiatura (ad eccezione dei materiali di consumo); • ogni altro accessorio necessario al corretto funzionamento; • Dispositivo conforme alla direttiva 93/42/CEE.
AGR - APPARECCHIO PER GINNASTICA RESPIRATORIA
Descrizione: APPARECCHIO PER GINNASTICA RESPIRATORIA
Requisiti: • Costituito da una manopola portatile ed una stazione base; • Idonea valvola di gestione delle fasi respiratorie; • Possibilità di registrare e memorizzare parametri per un valore indicativo di 20 allenamenti per la valutazione dei progressi.
CER - CICLOERGOMETRO
Descrizione CICLOERGOMETRO
Requisiti: • sistema frenante di tipo elettrodinamico controllato da computer; • regolazione della sella e manubrio in altezza e se possibile in inclinazione; • regolazione dello sforzo micrometrico a partire da carico “0”; • manubrio regolabile ed ergonomico; • display per indicazione dei parametri distanza, velocità, tempo, frequenza cardiaca; • peso del paziente superiore a 150 kg; • Dispositivo conforme alla direttiva 93/42/CEE